Форма заказной спецификации  Комплексов  “ФЛОУТЭК-ТМ”

А.1  Перечень условий измерений параметров среды в трубопроводе приводится по форме,  указанной в таблице А.1.

Таблица А.1  -  Перечень условий измерений параметров среды  в трубопроводе

| Условие измерения | Трубопровод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первый | второй | третий |
| 1 Вид и наименование измеряемой среды (газ, жидкость) |  |  |  |
| 2 Внутренний диаметр трубопровода при температуре 20 С, мм |  |  |  |
| 3 Материал трубопровода |  |  |  |
| 4 Тип расходомерного устройства: со стандартным сужающим устройством – диафрагмой (СУ), с осредняющей напорной трубкой - (ОНТ), со счетчиком - (СЧ) или с расходомером - (РМ) |  |  |  |
| 5 Диаметр отверстия СУ при температуре 20 С, мм |  |  |  |
| 6 Материал СУ |  |  |  |
| 7 Способ отбора перепада давления на СУ (фланцевый, угловой) |  |  |  |
| 8 Предельный перепад давления на СУ (или на ОНТ), кПа |  |  |  |
| 9 Максимальный объемный (массовый) расход среды при стандартных условиях, м3/ч (кг/ч) |  |  |  |
| 10 Минимальный объемный (массовый) расход среды при стандартных условиях, м3/ч (кг/ч) |  |  |  |
| 11 Максимальное избыточное давление среды, МПа |  |  |  |
| 12 Максимальная температура среды, оС |  |  |  |
| 13 Минимальная температура среды, оС |  |  |  |
| 14 Средняя плотность среды при стандартных условиях, кг/м3 |  |  |  |
| 15 Средняя молярная доля азота N2 в природном газе, % |  |  |  |
| 16 Средняя молярная доля диоксида углерода СО2 в природном газе, % |  |  |  |
| 17 Вид измеряемого давления (абсолютное, избыточное) |  |  |  |
| Примечания: 1. Графы, поз. 5 – 8 заполняются при наличии СУ в трубопроводе. 2. Графы, поз. 15 и 16 заполняются при измерении объемного расхода природного газа. |  |  |  |

А.2 Перечень требований к средствам измерений параметров среды в трубопроводе  приводится по форме,  указанной в таблице А.2.

Таблица А.2  -  Перечень требований к средствам измерений  параметров среды

| Характеристика средства измерений |  | Трубопровод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |  | третий |
| 1 Тип счетчика: ротационный (РТ), турбинный (ТР) или др. |  |  |  |  |  |
| 2 Тип расходомера: кориолисовый (КР), ультразвуковой (УЗ), |  |  |  |  |  |
| вихревой (ВР), турбинный (ТР) или др. |  |  |  |  |  |
| 3 Тип осредняющей напорной трубки (ANNUBAR, ITABAR и др.) |  |  |  |  |  |
| 4 Тип измерительных преобразователей температуры и давления: набор |  |  |  |  |  |
| Цифровых (КЦ) или аналоговых (КА) преобразователей, цифровой много- |  |  |  |  |  |
| параметрический преобразователь (ПМ), цифровой миникомплекс (МК) |  |  |  |  |  |
| 5 Наличие измерительного преобразователя плотности (да/нет) |  |  |  |  |  |
| 6 Наличие преобразователя BELL202/Аналог (4 – 20 мА) (да/нет) |  |  |  |  |  |
| 7 Наличие преобразователя интерфейсов ПЧ-01 (да/нет) |  |  |  |  |  |
| 8 Характеристики измерительного преобразователя дифференциального |  |  |  |  |  |
| давления РH (измерение максимального расхода): |  |  |  |  |  |
| 1) верхний предел измерений, кПа |  |  |  |  |  |
| 2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый) |  |  |  |  |  |
| 9 Характеристики измерительного преобразователя дифференциального |  |  |  |  |  |
| давления РL (измерение минимального расхода): |  |  |  |  |  |
| 1) верхний предел измерений, кПа |  |  |  |  |  |
| 2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый) |  |  |  |  |  |
| 10 Характеристики измерительного преобразователя давления: |  |  |  |  |  |
| 1) верхний предел измерений, МПа |  |  |  |  |  |
| 2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый) |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы А.2

| Характеристика средства измерений |  | Трубопровод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |  | третий |
| 11 Характеристики измерительного преобразователя температуры: |  |  |  |  |  |
| 1) диапазон измерений, ОС |  |  |  |  |  |
| 2) длина погружной части ТС (сенсора), мм |  |  |  |  |  |
| 3) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый) |  |  |  |  |  |
| 12 Характеристики счетчика (расходомера): |  |  |  |  |  |
| 1) тип (модель) |  |  |  |  |  |
| 2) максимальный объемный (массовый) расход, м3/ч (кг/ч) |  |  |  |  |  |
| 3) коэффициент, устанавливающий количество импульсов на 1 м3 (1 кг) |  |  |  |  |  |
| среды, прошедшей через счетчик, импульс/м3 (импульс/кг) |  |  |  |  |  |
| 4) вид выходного сигнала («сухой контакт», потенциальный, кодовый) |  |  |  |  |  |
| 13 Пределы допускаемой относительной погрешности Комплекса, |  |  |  |  |  |
| в процентах, при измерении расхода и объема (массы) среды |  |  |  |  |  |
| (± 0,3; ± 0,35; ± 0,4; ± 0,45 или ± 0,5 %) |  |  |  |  |  |
| 14 Метод расчета коэффициента сжимаемости газообразной среды (по РД 50-213-80, GERG, NX-19) |  |  |  |  |  |
| 15 Вид связи между вычислителем (корректором) Комплекса и ПЭВМ |  |  |  |  |  |
| диспетчерского пункта (ТК – телефонный канал; РК – радиоканал; |  |  |  |  |  |
| ДПЛ – выделенная двухпроводная линия; |  |  |  |  |  |
| ЛГС – четырехпроводная линия громкоговорящей связи) |  |  |  |  |  |
| 16 Дополнительные требования к средствам измерений |  |  |  |  |  |