Характеристики объекта.    _________________________________________________

(Название организации Заказчика)

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1 Измеряемая среда | Природный газ |
| 2 * Максимально возможное давление в трубопроводе, МПа, Кгс/см2 («изб.» / «абс.») |  |
| 3 * Наличие сети 220 В, «да» / «нет» |  |
| 4 Расстояние от корректора до места установки барьера искробезопасного, м (до места подвода сети 220 В) |  |
| 5 Расстояние от корректора до места установки сенсора температуры, м |  |

Характеристики счетчика (расходомера)

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1 Тип счетчика /расходомера (турбинный, ротационный, ультразвуковой и т.д. ) |  |
| 2 * Модель счетчика /расходомера (Delta, Elster, Rabo и т.д.) |  |
| 3 Интерфейс подключения счетчика/расходомера к корректору |  |
| - RS485 (протокол Modbus), «да» / «нет» |  |
| - Импульсный выход, «да» / «нет» |  |
| - частота импульсов при Qmax , Гц |  |
| - тип импульсного выхода |  |
| – сухой контакт (геркон), «да» / «нет» |  |
| – открытый коллектор (электронный ключ), «да» / «нет» |  |
| – Namur, «да» / «нет» |  |
| - количество импульсов на 1 м3 , имп/м3 |  |
| 4 * Наличие встроенной защитной гильзы для сенсора температуры, «да» / «нет» |  |
| - внутренний диаметр резьбы (М12х1,5, М20х1,5 мм или др.) |  |
| - глубина защитной гильзы, мм |  |
| - способ фиксации сенсора температуры с указанием размера резьбы (М12х1,5, М20х1,5 мм) (указать конструктивные параметры соединения: гайка - накидная, приварная) |  |

Характеристики измерительного комплекса ФЛОУТЕК-ТМ-2-______    ( согласно  проекта )

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1 * Питание комплекса («сеть 220В», «автономное») |  |
| 2 * Давление среды вводится как условно-постоянный параметр, «да» / «нет» (температурный корректор) |  |
| 3 * Характеристики измерительного преобразователя абсолютного давления: |  |
| - верхний предел измерений, МПа, Кгс/см2 |  |
| - максимально допустимая приведенная погрешность, % | ± 0,1 |
| 4 * Характеристики (тип) измерительного преобразователя температуры: ПТ-1-Д, ПТ-1-П |  |
| - диапазон измерений, С | -40…+70 |
| - максимально допустимая абсолютная погрешность, % | ± 0,3 |
| 5 * Конструктивные параметры сенсора температуры (ПТ-1-Д, ПТ-1-П) |  |
| - диаметр погружной части, D = 6, 8, 10 мм |  |
| - глубина погружной части, L = 60, 80, 100 мм |  |
| - способ фиксации сенсора температуры (указать конструктивные параметры соединения резьбы: М12х1,5, М20х1,5 мм |  |
| 6 Пределы допускаемой относительной погрешности Комплекса, при измерении объема среды ± 0,4; ± 0,45; ± 0,55 або ± 0,65 % |  |

Дополнительное оборудование   ( в случае необходимости  )

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1 * Преобразователь интерфейсов инициативный, «да» / «нет» (передача данных на сервер РГК, Обл(Гор)газ ) |  |
| 2 * Шкаф комплекса ФЛОУТЭК-ТМ-2-3-4 (600х500х250 мм - металлический), «да» / «нет» (для установки электронных блоков комплекса, кроме вычислителя ПК-В и датчика температуры) Шкаф размещается в помещении ! |  |
| 2а *Шкаф комплекса ФЛОУТЭК-ТМ-2-3-6 (400х320х130 (х190) мм - пластиковый), «да» / «нет» (для установки электронных блоков комплекса кроме вычислителя ПК-В и датчика температуры. Шкаф размещается в помещении или под навесом ! |  |
| 3 * Защитная гильза и бобышка для установки сенсора температуры, «да» / «нет» |  |
| 4 * Источник питания для расходомера, «да» / «нет» |  |
| 5 Барьер искробезопасный для питания расходомера, «да» / «нет» |  |
| 6 Другое оборудование (указать наименование оборудования) |  |
| * - обязательное заполнение пунктов для оформления заказа ! |  |

| Дополнительные требования к средствам измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вариант программного обеспечения (ПО): * |  |
| - «Поставщик» газа ( да / нет ) |  |
| - «Потребитель» газа ( да / нет ) |  |

Примечание * - «Поставщик» газа – отвечает «Основным техническим требованиям к

автоматическим Вычислителям и Корректорам» в ПАО «УКРТРАНСГАЗ»;

«Потребитель» газа – отвечает «Правилам учета природного газа при его транспортировке газораспределительными сетями, поставке и потреблению, Приказ № 618 от 27 декабря 2005 г. Министерство топлива и энергетики Украины.