А.1  Перелік умов вимірювань параметрів середовища в трубопроводі наводиться за формою, зазначеною в таблиці А.1.

Таблиця А.1 - Перелік умов вимірювань параметрів середовища в трубопроводі

| Умови вимірювання | Трубопровід |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перший | другий | третій |
| 1 Вид і найменування вимірюваного середовища (газ, рідина) |  |  |  |
| 2 Внутрішній діаметр трубопроводу при температурі 20 °С, мм |  |  |  |
| 3 Матеріал трубопроводу |  |  |  |
| 4 Тип витратомірного пристрої: зі стандартним пристроєм звуження (діафрагма) – ЗП (звужувальний пристрій), з осередненій напірною трубкою - (ОНТ), з лічильником газу - (ЛГ) або з витратоміром - (РМ) |  |  |  |
| 5 Діаметр отвору ЗП при температурі 20 С, мм |  |  |  |
| 6 Матеріал ЗП |  |  |  |
| 7 Спосіб відбору перепаду тиску на ЗП (фланцевий, кутовий) |  |  |  |
| 8 Граничний перепад тиску на ЗП (або на ОНТ), кПа |  |  |  |
| 9 Максимальна об'ємна (масова) витрата середовища за стандартних умов, м3/г (кг/г) |  |  |  |
| 10 Мінімальна об'ємна (масова) витрата середовища за стандартних умов, м3/ч (кг/г) |  |  |  |
| 11 Максимальний надлишковий тиск середовища, МПа |  |  |  |
| 12 Максимальна температура середовища, оС |  |  |  |
| 13 Мінімальна температура середовища, оС |  |  |  |
| 14 Середня щільність середовища за стандартних умов, кг/м3 |  |  |  |
| 15 Середня молярна частка азоту N2 в природному газі, % |  |  |  |
| 16 Середня молярна частка діоксиду вуглецю СО2 в природному газі, % |  |  |  |
| 17 Вид вимірюваного тиску (абсолютний, надлишковий) |  |  |  |
| Примітка: 1. Графи, поз. 5 – 8 заповнюються при наявності ЗП в трубопроводі. 2. Графи, поз. 15 и 16 заповнюються при вимірюванні об'ємної витрати природного газу. |  |  |  |

А.2 Перелік вимог до засобів вимірювань параметрів середовища в трубопроводі наводиться за формою, зазначеною в таблиці А.2.

Таблиця А.2 - Перелік вимог до засобів вимірювань параметрів середовища

| Характеристика засобів вимірювальної техніки | Трубопровід |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перший | другий | третій |
| 1 Тип лічильника: ротаційний (РТ), турбінний (ТР) або ін. |  |  |  |
| 2 Тип витратоміра: коріолісовий (КР), ультразвуковий (УЗ), вихровий (ВР), |  |  |  |
| турбінний (ТР) або ін. |  |  |  |
| 3 Тип осередненої напірної трубки (ANNUBAR, ITABAR або ін.) |  |  |  |
| 4 Тип вимірювальних перетворювачів температури і тиску: набір |  |  |  |
| Цифрових (КЦ) або аналогових (КА) перетворювачів, цифровий багато- |  |  |  |
| параметричний перетворювач (ПМ), цифровий мінікомплекс (МК) |  |  |  |
| 5 Наявність вимірювального перетворювача щільності (так / ні) |  |  |  |
| 6 Наявність перетворювача BELL202/Аналог (4 – 20 мА) (так / ні) |  |  |  |
| 7 Характеристики вимірювального перетворювача диференціального |  |  |  |
| тиску РH (вимір максимальної витрати): |  |  |  |
| 1) верхня границя вимірювань, кПа |  |  |  |
| 2) вид вихідного сигналу (цифровий, аналоговий) |  |  |  |
| 8 Характеристики вимірювального перетворювача диференційного тиску РL |  |  |  |
| (вимір мінімальної витрати): |  |  |  |
| 1) верхня границя вимірювань, кПа |  |  |  |
| 2) вид вихідного сигналу (цифровий, аналоговий) |  |  |  |
| 9 Характеристики вимірювального перетворювача тиску: |  |  |  |
| 1) верхня границя вимірювань, МПа |  |  |  |
| 2) вид вихідного сигналу (цифровий, аналоговий) |  |  |  |
| 10 Характеристики вимірювального перетворювача температури: |  |  |  |
| 1) діапазон вимірювань, ℃ |  |  |  |
| 2) довжина занурювальної частині термоопору ТС (сенсора), мм |  |  |  |
| 3) вид вихідного сигналу (цифровий, аналоговий) |  |  |  |

Закінчення таблиці А.2

| Характеристика засобів вимірювальної техніки | Трубопровід |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перший | другий | третій |
| 11 Характеристики вимірювального перетворювача температури: |  |  |  |
| 1) діапазон вимірювань, оС |  |  |  |
| 2) довжина занурювальної частині термоопору ТС (сенсора), мм |  |  |  |
| 3) вид вихідного сигналу (цифровий, аналоговий) |  |  |  |
| 12 Характеристики лічильника газу (витратоміра): |  |  |  |
| 1) тип (модель) |  |  |  |
| 2) максимальна об'ємна (масова) витрата, м3/г (кг/г) |  |  |  |
| 3) коефіцієнт, що встановлює кількість імпульсів на 1 м3 (1 кг) |  |  |  |
| середовища, що пройшла через лічильник, імпульс с/м3 (імпульс/кг) |  |  |  |
| 4) вид вихідного сигналу («сухий контакт», потенційний, кодовий) |  |  |  |
| 13 Межі відносної похибки Комплексу, у відсотках, при вимірюванні |  |  |  |
| витрати та об'єму (маси) середовища ± 0,4; ± 0,45; ± 0,55 або ± 0,65 % |  |  |  |
| 14 Метод розрахунку коефіцієнта стисливості газоподібного середовища ( GERG-19 мод, NX-19 мод) |  |  |  |
| 15 Вид зв'язку між обчислювачем (коректором) Комплексу і ПЕОМ |  |  |  |
| диспетчерського пункту (ТК - телефонний канал; РК - радіоканал; |  |  |  |
| ДПЛ – виділена двопровідна лінія; |  |  |  |
| ЛГС – чотирипровідна лінія гучномовного зв'язку) |  |  |  |
| 16 Інше обладнання за потреби (вказати найменування обладнання) |  |  |  |
| P.S. – максимально, по можливості, заповнення пунктів для оформлення заказу ! |  |  |  |

| Додаткові вимоги до засобів вимірювання | Значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Варіант програмного забезпечення (ПЗ): * |  |  |  |
| - «Постачальник» газу ( так / ні ) |  |  |  |
| - «Споживач» газу ( так / ні ) |  |  |  |

Примітка * - «Постачальник»  газу – відповідає «Основним технічним вимогам до автоматичних Обчислювачів та Коректорів»  в  ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

«Споживач»  газу – відповідає «Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання,  Наказ № 618 від 27 грудня 2005 р.  Міністерство палива та енергетики України.