Форма заказной спецификации Комплексов учета газа на базе многопараметрического преобразователя-вычислителя «ПМ-3В»

А.1  Перечень условий измерений параметров газа в трубопроводе приводится по форме,  указанной в таблице А.1.

Таблица А.1  –  Перечень условий измерений параметров газа  в трубопроводе

| Условие измерений параметров газа | Значение |
| --- | --- |
| 1 Вид и наименование измеряемой среды (газ, газоконденсат) |  |
| 2 Внутренний диаметр трубопровода при температуре 20 ОС, мм |  |
| 3 Материал трубопровода |  |
| 4 Тип расходомерного устройства: со стандартным сужающим устройством (СУ) – диафрагма, сопло или другое сужающее устройство |  |
| 5 Диаметр отверстия СУ при температуре 20 ОС, мм |  |
| 6 Материал СУ |  |
| 7 Способ отбора перепада давления на СУ (фланцевый, угловой) |  |
| 8 Предельный перепад давления на СУ, кПа |  |
| 9 Максимальный объемный расход газа при стандартных условиях, м3/ч |  |
| 10 Минимальный объемный расход газа при стандартных условиях, м3/ч |  |
| 11 Максимальное давление газа, МПа |  |
| 12 Минимальное давление газа, МПа |  |
| 13 Максимальная температура газа, ОС |  |
| 14 Минимальная температура газа, ОС |  |
| 15 Средняя плотность газа при стандартных условиях, кг/м3 |  |
| 16 Средняя доля азота N2 в природном газе, % |  |
| 17 Средняя доля диоксида углерода СО2 в природном газе, % |  |
| 18 Вид измеряемого давления (абсолютное, избыточное) |  |
| 19 Механические нагрузки (вибрация, тряска и т.п.) |  |
| 20 Температура окружающего воздуха (от минус 40 до плюс 60 ОС или в другом диапазоне с предельными значениями, отличающимися от указанных пределов, но не превышающими указанные пределы) |  |

А.2 Перечень требований к средствам измерений параметров газа в трубопроводе  приводится по форме,  указанной в таблице А.2.

Таблица А.2  –  Перечень требований к средствам измерений  параметров газа

| Характеристика средства измерений | Значение |
| --- | --- |
| 1 Характеристики измерительного преобразователя дифференциального давления: |  |
| 1) верхний предел измерений, кПа |  |
| 2) нижний предел измерений, кПа |  |
| 3) пределы основной приведенной погрешности, % |  |
| 2 Характеристики измерительного преобразователя давления: |  |
| 1) верхний предел измерений, МПа |  |
| 2) пределы основной приведенной погрешности, % |  |
| 3 Характеристики измерительного преобразователя температуры: |  |
| 1) диапазон измерений, ОС |  |
| 2) пределы основной абсолютной погрешности, ОС |  |
| 3) длина погружной части термопреобразователя сопротивления (сенсора), мм |  |
| 4) НСХП термопреобразователя сопротивления (100М, 100П или др.) |  |

Окончание таблицы  А.2

| Характеристика средства измерений | Значение |
| --- | --- |
| 4 Класс точности преобразователя (согласно таблице 1.2 РЭ – руководство по єксплуатации) |  |
| 5 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразователя ПМ–3В, в процентах, при измерениях расхода и объема газа (±0,3; ±0,4; ±0,5 или ±0,6 %) |  |
| 6 Метод расчета коэффициента сжимаемости газа (GERG–91 мод. , NX19 мод. или по РД 50–213) |  |
| 7 Вид связи между преобразователем и ЭВМ диспетчерского пункта (ТК – телефонный канал; ДПЛ – выделенная двухпроводная линия; ЛГС – четырехпроводная линия громкоговорящей связи; РК – радиоканал) |  |
| 8 Максимальное расстояние между точками установки, м: |  |
| 1) термопреобразователя сопротивления и преобразователя ПМ–3В |  |
| 2) преобразователя ПМ–3В, размещаемого во взрывоопасной зоне, и искробезопасного |  |
| барьера и источника питания, размещаемыми вне взрывоопасной зоны |  |
| 3) преобразователя ПМ–3В и ЭВМ диспетчерского пункта |  |
| 9 Место установки преобразователя ПМ–3В (на емкости, на опоре) |  |
| 10 Необходимость комплектования преобразователя ПМ–3В безвентильным керамическим блоком ББК–5 (да, нет) |  |
| 11 Дополнительные требования к средствам измерения |  |

Запись  обозначения Комплекса при заказе производится в соответствии со схемой:

Основное условное обозначение преобразователя

Верхний предел измерений  абсолютного  или  избыточного давления

с указанием единицы измерений.   Для преобразователя абсолютного

давления  после указания верхнего предела добавляют букву  А

Верхний предел измерений  дифференциального давления

с указанием единицы измерений

Диапазон измерений температуры  с указанием единицы измерений

ПМ–3В

Класс точности преобразователя  (согласно Таблицы 1.2  РЭ)

Пример записи при  заказе преобразователя,  выполняющего вычисление расхода газа,  класса точности А2  и  с верхними пределами измерений абсолютного давления 6 МПа  и  дифференциального давления  63 кПа,  а  также  с  диапазоном измерений температуры  от  минус 40 ОС   до  плюс 60 ОС:

«Преобразователь  измерительный  многопараметрический – вычислитель

ПМ–3В – А2 – 6 МПаА – 63 кПа – (–40)/60 ОС   ТУ У 73.1–31283392–001–2001».